| CAHIER DES EXIGENCES QUALITE TRAVAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° d’affaire : {{N_AFFAIRE}} | Commune : {{COMMUNE}} |  |  |
| Désignation de l’affaire : Installation d'un réseau électrique auto |  |  |  |
| Chargé d’affaires : {{CHARGE_AFFAIRES}} |  |  |  |
| Entreprise : {{ENTREPRISE}} | N° commande : {{N_COMMANDE}} |  |  |
| Date début travaux : {{DATE_DEBUT}} | Date fin travaux : {{DATE_FIN}} |  |  |
| POINTS D’ARRETS ENEDIS |  |  |  |
| 1 – Préparation du chantier |  | Date | Visa CA |
| Réunion préalable au chantier |  | {{DATE_REUNION_PREALABLE}} |  |
| 2 – Réalisation du chantier |  | Date | Visa CA |
| Exigences riverains / collectivité locale ou difficultés impactant le tracé et/ou un changement de la rémunération |  |  |  |
| Déroulage des canalisations Profondeur de la fouille : ________ Présence lit de pose : ____________ N° de touret : _____________ Longueur livrée : _____________ Longueur restante : __________ Température de pose : ________ Effort de traction max : ________ |  |  |  |
| 3 – Réception du chantier |  | Date | Visa CA |
| Transmission des documents Attestation d’achèvement de travaux (AAT) Plan minute lisible et exploitable Essai de compactage Date des réfections définitives : ____________________________________ Toutes les réserves sont levées |  |  |  |

| Suivi du traitement des points d’arrêts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demandeur | Détecté le | Visa | Décisionnaire | Levé le | Visa |
| Nature : |  |  |  |  |  |
| Solution retenue : |  |  |  |  |  |
| Demandeur | Détecté le | Visa | Décisionnaire | Levé le | Visa |
| Nature : |  |  |  |  |  |
| Solution retenue : |  |  |  |  |  |
| Demandeur | Détecté le | Visa | Décisionnaire | Levé le | Visa |
| Nature : |  |  |  |  |  |
| Solution retenue : |  |  |  |  |  |

Les points d’arrêts sont à lever sur place, le chargé d’affaire doit être informé 48H avant par mail ou fax.

Ce document est fourni par ENEDIS, il est annexé à la commande. Il est rempli par le titulaire de la commande durant la phase de réalisation des travaux

| POINTS D’AUTOCONTROLES TITULAIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Préparation du chantier | Date | Visa |
| Le dossier d’exécution des travaux est transmis par ENEDIS 3 semaines avant les travaux |  |  |
| Le dossier chantier est constitué par le Titulaire avant le début des travaux |  |  |
| L’ensemble du matériel est livré |  |  |
| La DICT est réalisée |  |  |
| 2 – Réalisation du chantier | Date | Visa |
| Le personnel est qualifié et habilité |  |  |
| Le balisage et la signalisation temporaire du chantier est en place |  |  |
| Les riverains ont accès, la circulation des tiers est assurée (yc personnes à mobilité réduite) |  |  |
| Les arrêtés de voirie sont affichés |  |  |
| Les panneaux d’information du chantier sont en place (avertir le CA si absent) |  |  |
| La propreté du chantier est assurée (fouille, baraques, engins, déchets, …) |  |  |
| La protection de l’environnement est assurée (arbres, façades, produits chimiques et traitement des fuites, …) |  |  |
| Le déroulage des câbles est réalisé avec une dérouleuse et des galets |  |  |
| Les distances entres les canalisations sont respectées (suivant prescriptions) |  |  |
| Le grillage avertisseur est posé |  |  |
| Les câbles sont capotés et les bagues de repérage posées |  |  |
| Les fourreaux sont obstrués |  |  |
| Le remblaiement (nature et classification des matériaux) est réalisé suivant la coupe type théorique ou les prescriptions chantier et des gestionnaires de voirie |  |  |
| Le compactage des différentes couches est réalisé (PV de compactage) |  |  |
| 3– Réception du chantier | Date | Visa |
| Les réfections définitives sont réalisées |  |  |
| Le dossier de réception a été remis par le Titulaire |  |  |
| Toutes les réserves sont levées |  |  |

Ce document est fourni par ENEDIS, il est annexé à la commande. Il est complété par le titulaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux

N° de l’Affaire : {{N_AFFAIRE}} 					Commune : {{COMMUNE}}

Libellé de l’Affaire : Installation d'un réseau électrique auto

Nom du Chargé d’Affaires : {{CHARGE_AFFAIRES}}

Nom de l’entreprise de travaux : {{ENTREPRISE}}

Dossier des Ouvrages Construits

L’entreprise de travaux ayant terminé le chantier transfert a ENEDIS l’ensemble des éléments cités ci-dessus

Signature de l’entreprise

Nom :              		 Date :

Signature :

| TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS GLOBALES DU NEUTRE BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Date de la Mesure |  | Résistance mesurée |  |  | Observations / Type d’appareil |  |  |  |  |  |  |
| TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUELLES ( MASSE ET NEUTRE ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère | Valeur lue au telluromètre |  |  | Résistivité du terrain calculée |  |  | Résistance obtenue par le calcul (en Ohm ) |  | Type de terre | Résistance mesurée après travaux |  | Date de la mesure |
| TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE COUPLAGE ENTRE LA TERRE DES MASSES ET LES TERRES DU NEUTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couplage entre repères | Résistance Terre Masse RM | Résistance Terre Neutre RN |  |  | Résistance entre masse et neutre RMN |  |  | Résistance de couplage masse neutre RC= (RM+RN-RMN) / 2 |  |  | Coefficient de couplage masse neutre ( RC / RM ) < 0,15 |  |

N° de l’Affaire : {{N_AFFAIRE}} Commune : {{COMMUNE}} Libellé de l’Affaire : Installation d'un réseau électrique auto Nom du Chargé d’Affaires : {{CHARGE_AFFAIRES}} Nom de l’entreprise de travaux : {{ENTREPRISE}}

| ## Après travaux – Description du réseau posé Ouvrages : HTA souterrain. |
| --- |
| Repère Plan | Section du câble |  | Longueur de tranchée |  |  | Longueur électrique |
| Tronçon A - B |  |  |  |  |  |  |
| Sous Total par section |  |  |  |  |  |  |
| Sous Total par section |  |  |  |  |  |  |
| Nom Responsable Entreprise |  | Date |  |  | Signature |  |

| ## Après travaux – Description du réseau posé Ouvrages : BTA souterrain. |
| --- |
| Repère Plan | Section du câble | Longueur de tranchée |  |  | Longueur électrique |
| Tronçon A - B |  |  |  |  |  |
| Sous Total par section |  |  |  |  |  |
| Sous Total par section |  |  |  |  |  |
| Nom Responsable Entreprise | Date |  |  | Signature |  |

| ## Après travaux – Description du réseau posé Ouvrages : aérien. |
| --- |
| AERIEN | Repère plan | Section et type (nu, supports, façade) | Longueur électrique | Remarque (utilisation supports existants, nombre d'implantation de supports d'arrêt, nb de RAS, etc…): |
| HTAA |  |  |  |  |
|  | sous total |  |  |  |
| BTAA |  |  |  |  |
|  | sous total |  |  |  |
| Nom Responsable Entreprise Date Signature |  |  |  |  |

| ## Après travaux – Description autres ouvrages construits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTE | Nom et Numéro | Type/Puissance |  | Cellule |  | Commentaires (motorisation, équipement,…) |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste HTA/BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE HTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mutation transformateur |  |  |  |  |  | Passage de ……………kVA à ……………Kva Fourniture Neuf oui □ non □ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANCHEMENT | Branchements neufs |  |  |  |  | Reprise |  |  |  | Remplacement |  | Longueur par section |  |
|  | Aéro-souterrain | Souterrain |  | Aérien |  | Aérien |  | Souterrain ou aéro souterrain |  | Aérien/aérien | Aérien / Souterrain | Longueurs posées | Section cable |
| Nombre C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commentaires sur branchement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom Responsable Entreprise Date Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Après travaux – Description des ouvrages déposés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPOSE | Repère plan |  | Section Nature Type |  | Longueur Electrique Quantité |  | Poids des conducteurs |  | Remarques |  |  |  |  |
| ABANDON HTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABANDON BTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose HTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose Poste HTA/BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Démolition Poste tour |  |  |  |  |  |  |  |  | Surface au sol, hauteur |  |  |  |  |
| Commentaires sur l'affaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDATION PLAN MINUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom Responsable Entreprise Date Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L’entreprise								Le chargé d’affaire

Date et signature					Bon pour acceptation	Date et signature

Fiche de collecte Accessoires HTA et BTA

N° de l’Affaire : {{N_AFFAIRE}} 					Commune : {{COMMUNE}}

Libellé de l’Affaire : Installation d'un réseau électrique auto

Nom du Chargé d’Affaires : {{CHARGE_AFFAIRES}}

Nom de l’entreprise de travaux : {{ENTREPRISE}}

| Repère sur le plan | Date de réalisation | Nom de l’opérateur | Etiquette |
| --- | --- | --- | --- |

Attestation de réalisation du marquage/piquetage pour le compte d’ENEDIS:

| Numéro CGU |  |
| --- | --- |
| Libellé chantier | Installation d'un réseau électrique auto préfinancé |

L’entreprise de travaux atteste de la réalisation du marquage/piquetage, conformément aux éléments fournis par ENEDIS, et après avoir vérifié la cohérence de tous ces éléments avec les autres éléments à sa disposition.(récépissés de DICT, environnement du chantier, etc.)

Éléments pris en compte pour ce marquage/piquetage

| DT DICT DISJOINTE |  | DT DICT CONJOINTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Récépissés des DICT |  | Récépissés des DICT |  |
| DCE (y compris le plan de travaux et les récépissés des DT) |  | Instructions ENEDIS |  |
|  |  | Plan de travaux |  |
| Marquage Exploitant |  | Marquage Exploitant |  |
| Zone multi-Réseaux |  | Zone multi-Réseaux |  |

Date du marquage/piquetage :

Remarques :

Photos jointes :      [  ] Oui  [  ] Non

Signature de l’entreprise chargée du marquage/piquetage

Nom :               Date :             Signature :

Procès verbal de RECEPTION

Ce document signé et accepté par les parties, permet au représentant du service local de distribution de valider et réceptionner l’ensemble des travaux

Affaire N°  {{N_AFFAIRE}}

Libellé : Installation d'un réseau électrique auto

Adresse : {{ADRESSE}}

Maître d’œuvre : {{MAITRE_OEUVRE}}

Entreprise réalisatrice : {{ENTREPRISE}}

Ouvrage(s) concerné(s) :

Numéro de commande : {{N_COMMANDE}}             Date fin de travaux sur la commande : {{DATE_FIN}}

Date du constat :

Cocher d’une croix le paragraphe ci-dessous concernant les choix examinés sur le chantier.

- Pas de réserves ENEDIS

- Réserves formulées par ENEDIS

Ces réserves devront être levées avant le :

Du fait de ces réserves, les travaux réalisés sont non conforme.

- Levé des réserves par ENEDIS (si formulées ci-dessus)

Les réserves ont été levées le :

L’entreprise réalisatrice	L’Interlocuteur Raccordements

(ou son représentant)	ENEDIS

NOM :	                                                                                           NOM : {{INTERLOCUTEUR_ENEDIS}}

Le maître d’ouvrage certifie que l’ouvrage désigné ci dessus est conforme à la réglementation en vigueur et à la commande.

A		Le                                   Heure :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » par le Maître d’ouvrage

L’entreprise réalisatrice	L’Interlocuteur Raccordements

(ou son représentant)	ENEDIS

NOM :	                                                                                           NOM : {{INTERLOCUTEUR_ENEDIS}}

Fiche d’aide au contrôle

|  | Date de réception | Conforme | Non Conforme | Objet de la non conformité ou observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMEO |  |  |  |  |
| Dossier des Ouvrages Construits complet |  |  |  |  |
| CDEQ T |  |  |  |  |
| Essais de compactage |  |  |  |  |
| Réfections définitives réalisées |  |  |  |  |
| Nature des réfections définitives conforme à la commande |  |  |  |  |
| Qualité de réfection définitive |  |  |  |  |
| Joints à émulsion mis en œuvre |  |  |  |  |
| Remise en état de barrières/bornes/passage piéton |  |  |  |  |
| Remise en état des lieux (propreté du chantier, déchets, projections, barrières laissées sur place…) |  |  |  |  |

|  |  | PLAN DE PREVENTION | Marché N° {{N_ECC}} Affaire CMD {{N_COMMANDE}} |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Référence DR IDF EST 2020 - 03 |  |

| Art. R. 4511-1 à R.4514-10 du code du travail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce plan de prévention est établi pour prévenir les risques d’interférences entre les personnes, les activités, les installations et les matériels sur un même lieu de travail. Lorsque plusieurs entreprises extérieures interviennent simultanément ou successivement, l’ensemble des responsables est concerné par cette analyse commune des risques. Il s’applique à la réalisation du terrassement et des travaux électriques sur des ouvrages BT et HTA exploités par Enedis. Le responsable de l’Entreprise Extérieure et sous-traitante a l’obligation, avant le début des travaux, d’expliquer à ses salariés, les mesures de prévention, les consignes et procédures de travail. Intégration risque Covid-19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENTREPRISE UTILISATRICE (EU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Enedis – Direction Régionale Ile de France Est 12 RUE DU CENTRE 93160, Noisy le grand |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## LIEU DES INTERVENTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - {{COMMUNE}} - {{ADRESSE}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ENTREPRISE EXTERIEURE (EE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ENTREPRISE}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### NATURE DE L’OPERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horaire de travail : |  | 8h-17h |  |  |  |  |  |  |
| ##### VALIDITE DU PLAN GLOBAL DE PREVENTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Période de validité : |  |  |  |  |  | ##### Du {{VALIDITE_DEBUT}} au {{VALIDITE_FIN}} |  |  |
| Date de la mise en œuvre : |  |  |  |  |  | {{DATE_MEO}} |  |  |
| Révision obligatoire en l’absence de nouveau risque : |  |  |  |  |  | Tous les 6 Mois |  |  |
| SIGNATURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour ENEDIS - Direction Régionale IDF EST Nom et Qualité: {{SIGNATAIRE_ENEDIS}} |  |  |  |  |  |  |  | Pour la société : {{ENTREPRISE}} Nom et Qualité : {{QUALITE_REPRESENTANT_EE}} |  |
| Date et signature : |  |  |  |  |  |  |  | Date et signature : |  |
| Rédacteur du plan de prévention - Direction Régionale IDF EST Nom et Qualité : {{REDACTEUR}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature Date et signature : {{DATE_REDACTION}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PLAN DE PREVENTION |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Référence DR IDF EST 2025 |  |  |  |  |
| ##### IRVE en RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie risques |  | Identification risques |  |  |  | Description |  |  | Mesures à mettre en place |
| Risques liés à l’environnement |  | Risque Violence et Agression |  |  |  | Risque lié à une agression physique et/ou verbale |  |  | - Intervenir à 2 sur les zones sensibles, définies avec les collectivités/services de police - Prévenir en amont de la visite/ intervention le syndic ou son mandataire / affichage prévenance travaux dans immeuble - TOP, point d’arrêt et analyse du risque - Se retirer et informer le chargé d’affaires de l’EU |
|  |  | Risque dégradations matériels |  |  |  | Risques liés à l’entreposage du matériel |  |  | - Stockage en lieu sain (humidité, risque incendie, gêne et accessibilité d’un accès) et sûr (risque vol ou dégradation). Privilégier l’utilisation d’un garage/emplacement libre le temps du chantier proposé par la copropriété. |
|  |  | Chute de salarié/Chocs /Plain-pied |  |  |  | Risque lié aux déplacements/ sol glissant |  |  | - Port des EPI (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque avec jugulaire…), - Protection collective, balisage et signalisation - Application du fondamental « je suis attentif lors de mes déplacements » (poutres, grilles, caniveaux…) - Faire un TOP - Sol glissant, baliser et utiliser poudre absorbante (huile voiture) |
|  |  |  |  |  |  | Risque lié à l’éclairage |  |  | - Prévoir un éclairage autonome, sur batterie par exemple (guirlande lumineuse de chantier, lampe frontale) - Prévoir un éclairage en mode forcé si besoin, en impliquant si besoin la copropriété - Eclairage de secours se met en route ; point d’arrêt - EPI adaptés : port de vêtements clairs / gilet réfléchissant |
|  |  | Communication |  |  |  | Risques liés à la perte de connexion réseau dans parking intérieur (en cas d’urgence) |  |  | - Gestion des plannings des équipes précis |
| Risques d’interférences |  | Risque d’exposition à des poussières |  |  |  | Risque lié aux percements |  |  | - Mode d’intervention (gel spécifique) - Port des EPI spécifiques (port du masque) |
|  |  | Risque pollution |  |  |  | Risques liés au manque de ventilation (Gaz d’échappement véhicules/groupes électrogènes) |  |  | - Sur parking équipé : vérification ventilation des locaux à l’étude, prévenir syndic en cas de disfonctionnement - Aération des locaux si possible (maintien porte principal ouverte) - Utilisation outillage à main à batterie - Utilisation d’un détecteur de monoxyde de carbone si besoin dans un local à risque |
|  |  | Présence d’engins |  |  |  | Risque lié à la présence d’engins à proximité |  |  | - Port des EPI (chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, casque avec jugulaire…) - Respect du périmètre de sécurité autour de la zone d'évolution des engins (ne pas passer sous la charge) et éviter la co-activité entre engins, prise en compte des angles morts : vigilance partagée, pose de miroirs,… - Camions et engins équipés du bip de recul - Guidage par un opérationnel les cas échéants pour aider les camions et engins dans leurs manœuvres et pour la marche arrière - Etablir un plan de circulation sur chantier en cas de besoin (maximiser de se tenir hors de la zone de circulation) - Faire un TOP - Autorisation de conduite des engins |
|  |  | Chute d’objets ou objets en mouvement |  |  |  | Risque lié à des chutes d’objet ou au mouvement des tourets (ou autres) |  |  | - Application du protocole chargement/déchargement (compacteur, tourets, charges lourdes…) dans le cas d’une livraison par un transporteur tiers - Présence d’une vigie lors des manœuvres - Balisage et signalisation, particulièrement pour les zones de stockage et si évolution de la circulation - Réaliser le TOP et vigilance de l’opérateur lors de ses déplacements. - Pas de stockage de matériel en hauteur. - Prévenance client de désencombrer box/ parties communes avant intervention |
| Risques d’interférences |  | Présence d’autres intervenants |  |  |  | Risque en présence d’intervenants extérieurs |  |  | - Réaliser un temps d’observation préalable - Avertir le chargé d’Affaires de l’E.U. - Limiter les interventions EU et EE en élaborant un phasage de chantier dans le Plan de Prévention - Affichage - Délimitation de la zone de travail |
|  |  | Proximité circulation routière |  |  |  | Risque lié à la circulation, écrasement piéton |  |  | - Port des EPI (gilet de sécurité, casques avec jugulaire, chaussures et gants) - Faire un TOP - Affichage dans les parties communes les raisons de notre présence sur le parking - Respect du sens de circulation - Définir un sens de circulation temporaire adapté au chantier, avec possibilité de circulation alternée - Eloigner la zone de stockage de la zone d'évolution des engins et de circulation - Respect du périmètre de sécurité autour de la zone d'évolution des engins - Balisage et signalisation (cônes lumineux, triflash,….), particulièrement pour les zones de stockage et si évolution de la circulation - Pas de présence de manœuvre dans la fouille pendant le terrassement et à proximité du godet de la pelle |
|  |  | Risque électrique |  |  |  | Risque lié au travail dans l’environnement de réseaux électriques |  |  | - Faire un TOP à proximité des ouvrages électriques - Identifier les ouvrages sous tension à proximité et prévoir les accès TST - Demander plans de réseaux privés 15-100 au syndic (identifier les « indices » qui laissent penser qu’il y a du réseau (plaque, éclairage, tranchée, …) - Port des EPI suivant les règles préconisées dans l’IPS 0.1- GEN-000 et 4.2-EME-000 pour l’ouverture des coffrets, et utilisation du tapis isolant en cas d’ouverture de coffret. - Pas d’intervention sur un ouvrage endommagé ou en cas de méconnaissance. - Information en temps réel auprès du Chargé d’Affaires, pour suite à donner. - Si besoin ajouter une banderole « Installation sous Tension » sur l’ensemble. - Interventions pour l’Ouverture de coffrets et d’émergences. - Pour la réalisation des études, habilitation B1V pour l’ouverture du coffret de coupure principal et distributeur et habilitation H0VB0 pour l’ouverture des postes HTA/BT - Pour la réalisation des travaux, habilitation B2V, B2T pour le raccordement sous tension de l’IRVE au pied de colonne et des dérivations individuelles - Pour la réalisation des travaux, habilitation B2V, BC pour le raccordement hors tension de l’IRVE au pied de colonne et des dérivations individuelles |
|  |  |  |  |  |  | Risque d’électrisation de tiers par contact direct ou indirect avec ouvrage sous tension |  |  | - Délimiter les zones d’interventions des EU et EE pour éviter la superposition des tâches - S’assurer que les portes d’accès aux coffrets sont refermées et non accessibles aux tiers - En cas de coffret détérioré, prévenir immédiatement le chargé de conception de l’EU (et CAD selon suite à donner) |
|  |  |  |  |  |  | Risque lié à l’intervention à proximité des réseaux en concession (électricité, gaz, etc.) |  |  | - Respect du décret DT/DICT pour l’ensemble des réseaux en concession (réseau de gaz etc.) - Marquage Piquetage / IC / Technique douce - Habilitation du personnel et mise à disposition sur le chantier (H0, B0, AIPR) |
|  |  |  |  |  |  | Risque d’électrisation et de brûlure suite à un court-circuit |  |  | - Habilitation du personnel et mise à disposition sur le chantier - Consignation des ouvrages en cas d'imprévus - Pas d’approche d’un engin ou de matériel à moins de 3 m d'une ligne aérienne nue, sous tension - Signalisation zone travaux |
|  |  | Risque animalier |  |  |  | Risque lié à la présence d’insectes ou d’animaux |  |  | - TOP et analyse du risque - Temps d’observation avant l’ouverture du coffret/du local pour évaluer le risque (Essaim de guêpes, d’abeilles, frelons, serpents, souris…) - Ne pas approcher les animaux domestiques - Port de gants - En cas de risque, se retirer et informer le chargé d’affaires de l’EU - Nettoyage de main au gel hydro-alcoolique - S’équiper de bombe anti-guêpes - Garder les véhicules fermés |
| Risques d’interférences |  | Risque Amiante |  |  |  | Risque lié à l’amiante |  |  | - Formation du personnel et de l’entreprise des travaux sous- section 4 - Retraitement des déchets - Respecter les règlementations applicables au risque amiante - Communiquer à l’entreprise le Dossier Technique Amiante disponible (DTA) et RAT - Délimitation de la zone de travail (Interdiction de découper, meuler percer un produit susceptible de contenir de l’amiante). - Découpe des enrobés en technique sans poussière |
| Risques singuliers |  | Explosion/ Effondrement/ Incendie |  |  |  | Risque lié à la présence de gaz/autres risques incendies |  |  | - Permis de feu - Matériel ATEX - Présence d'un extincteur et repérage des implantations des extincteurs du parking - Interdiction de fumer - Ne pas bloquer les portes coupe-feu - Identifier les éléments à risques incendie (flocage plafond papier) - Rappeler à l'entreprise les numéros d'urgence, notamment les pompiers : 18 ou le numéro d'urgence Gaz (si problème gaz) : 0 800 47 33 33 |
| Risques propres |  | Bruit |  |  |  | Risque lié à un environnement de chantier bruyant |  |  | - Port des EPI (bouchons d’oreille, casque anti-bruit…) - Faire un TOP - Attention/vérification d’approche de véhicules ou piétons |
|  |  | Risque hygiène |  |  |  | Risque lié à une infection, piqûre par seringue |  |  | - TOP et analyse du risque, - Port des EPI : chaussures de sécurité, gants de manutention, - Se laver les mains si possible |
|  |  | Risque lié à la météo |  |  |  | Risque lié aux ambiances chaudes ou froides |  |  | - Adapter ses horaires de travail, et avertir sur les aménagements réalisés - Prévoir de l’eau en quantité suffisante (cf la réglementation BTP), - TOP et analyse du risque - Port casquette si possible, utilisation barnum |
|  |  |  |  |  |  | Risques naturels : inondations… |  |  | - TOP et analyse du risque - Evacuation du parking en cas de situation à risque |
|  |  | Risque chimique |  |  |  | Utilisation de produits chimiques (bombes de marquage…) |  |  | - Respecter les consignes et précautions décrites dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit, - Faire un TOP |
|  |  | Risque sanitaire |  |  |  | Risque lié à une infection |  |  | - Se conformer à la règlementation en vigueur (COVID…) |
|  |  | Chocs |  |  |  |  |  |  | - Présence canalisations plafond (évacuation, eau, gaz, chauffage) à identifier à l’étude |
|  |  | Circulation |  |  |  |  |  |  | - Hauteur des véhicules dans parkings souterrains et sous portique parking ext. / utiliser véhicule adapté - Se garer en marche arrière |
|  |  | Santé |  |  |  |  |  |  | - Travaux bras en l’air pose CHO (TMS) / utilisation exosquelette - Claustrophobie en lieu confiné / identifier les intervenants à risques - Espace vert, risque piqures, épines, plantes allergènes / à identifier à l’étude et sur place - Local humide (asthme, moisissure) => Identifier les intervenants à risque, port de masque, gants, identifier la zone comme zone humide, utilisation de poudre absorbante ou déshumidificateur), vérifier les problèmes de ventilation, vigilance sur les parois lors de la pose des accessoires et réseau - Risque manutention => TMS (appliquer les consignes de manutention notamment pour les tourets) |
|  |  | Dommage ouvrages |  |  |  |  |  |  | - Présence de réseaux privés Demander plans de réseaux privés au syndic (identifier les « indices » qui laissent penser qu’il y a du réseau (plaque, éclairage, tranchée, …) |
|  |  | Accès |  |  |  |  |  |  | - Vigilance à ne pas bloquer les accès PMR, accès de secours, local poubelles, porte coupe-feu - Définir la zone de stockage en amont lors de l’ICP (marquage au sol) - fourniture d’un bip/badge/code d’accès par syndic |
|  |  | Vol |  |  |  |  |  |  | - Risque de vol (matériel/outillage prestataire/matériel ENEDIS ET bien tiers) - Etat des lieux entrant/sortant (photos à l’appui), Vigilance du prestataire durant les travaux envers les tiers, Fermer les véhicules |

|  |  | PLAN DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Référence DR IDF EST 2025 |

Autres mesures prises : Dans le cas où une anomalie serait constatée en amont de la demande d’intervention, le donneur d’ordre précisera sur la commande les mesures particulières à prendre sur le chantier. Ces mesures compléteront le présent plan de prévention. Dans le cas où une anomalie ou situation dangereuse serait constatée durant le chantier, l’EE devra impérativement prévenir l’EU pour prise en compte et traitement immédiat. Il en sera de même pour tout accident ou presqu’accident survenu dans le cadre de l’activité confiée au prestataire.

Noms et coordonnées des interlocuteurs Enedis :

| Interlocuteur | Fonction | Coordonnées |
| --- | --- | --- |
| BEX | Chargé d’exploitation | 01 48 17 45 24 |
| - Champigny-sur-Marne - Noisy le Sec - Croissy-Beaubourg - Courcouronnes | Exploitant | - 01 49 83 14 91 - 01 49 91 66 01 - 01 60 33 22 87 - 01 69 87 55 40 |
| {{INTERLOCUTEUR_ENEDIS}} | Chargé d’affaires | {{TEL_INTERLOCUTEUR}} – {{MAIL_INTERLOCUTEUR}} |

ORGANISATION DU COMMANDEMENT

Chaque Employeur a autorité sur son personnel. L’EE transmettra le tableau des personnes habilitées à l’EU avant le commencement des travaux et en cas de modification. L’EU est susceptible de réaliser des visites de sécurité afin de s’assurer du respect des prescriptions définies dans le plan de prévention.

COMPETENCES DES SALARIES DE L’EE ET SES SOUS-TRAITANTS

La liste et les compétences des salariés de l’entreprise extérieure seront annexées à ce plan de prévention.

|  |  | PLAN DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Référence DR IDF EST 2025 |

INSPECTION COMMUNE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Date de l’inspection : {{DATE_INSPECTION}} Représentants de(s) entreprise(s) extérieure(s) et sous-traitante(s) : - M. {{PARTICIPANT_INSPECTION}} Fonction : Chargé de projet - M. Fonction : - M. Fonction :

Compte - rendu

Il ressort de l’inspection commune préalable la mise en évidence des risques suivants : IDENTIFICATION DU RISQUE; MESURES DE PREVENTION; RESPONSABLE DES MESURES DE PREVENTIONS.

Après l'Inspection préalable concernant le chantier de « Interventions Spécifique de construction et renouvellement de réseaux souterrains ou aériens» (natures des opération choisies) faisant l'objet d’interventions sur le territoire Enedis de la DR IDF Est les représentants de l’Entreprise Utilisatrice et l’Entreprise Extérieure constatent que des risques existent entre les activités, les installations ou les matériels des E.E. et le l'E.U. et en conséquence, établissent conjointement le présent Plan de Prévention visé par le décret 92-158 du 20 février 1992. Les représentants de l’E.E. dûment mandatés s'engagent à présenter à leurs propres salariés les informations contenues dans le présent Plan de Prévention. Le Directeur de l'Entreprise Extérieure fera parvenir dans un délai maximum de 15 jours après l'information de ses salariés, au Directeur de l'Entreprise Utilisatrice, une attestation de cette information.

|  |  | PLAN DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Référence DR IDF EST 2025 |

Avis des CSSCT

Avis du CSSCT d’Enedis

Avis du CSSCT de l’EE

|  |  | PLAN DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Référence DR IDF EST 2025 |

| #### ORGANISATION DES SECOURS - HYGIENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Entreprise Utilisatrice |  |  |  |  |
| Service Sécurité CAD Gaz | Tél. | 0 800 47 33 33 |  |  |
| Service Sécurité CAD Electricité | Tél. | 09 726 750 xx | xx = n° du département d’appel |  |
| Enedis DR IDF EST | Tél. | 01 64 41 51 xx 01 64 41 55 66 | 12 rue du centre 93160, Noisy le grand |  |
| S.A.M.U. | Tél. | 15 ou 112 |  |  |
| Sapeurs-Pompiers | Tél. | 18 ou 112 |  |  |
| Police secours | Tél. | 17 |  |  |
| Cellule Prévention -Sécurité de la DR IDF EST | Tél. | 01 41 67 91 87 | 12 rue du centre 93160, Noisy le grand | Interlocuteur : Pierre CARRER |
| Médecin du travail Enedis DR IDF EST | Tél. | 06 65 55 27 75 ………………………….. 06 69 97 65 34 | Le Vendôme 1 12, rue du Centre 93 160 Noisy-le-Grand Olympe 100, rue de Pelvoux 91080 Courcouronnes | Docteur Guy PONS ………………………….. Docteur Véronique COMPAGNON |
| CSSCT Enedis DR IDF EST | Tél. | 01 64 41 50 02 | 12 rue du centre 93160, Noisy le grand | Nicolas VANDENBERGHE |
| #### Entreprise Extérieure |  |  |  |  |
| Médecin du travail | Tél. |  |  |  |

##### Mesures spécifiques liées au COVID-19

Annexe 1 : Les mesures sanitaires « gestes barrières » décidées par les pouvoirs publics Face à l’infection, il existe des gestes pour se protéger, pour faire barrière au coronavirus : - Se laver les mains très régulièrement - Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi - Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir - Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades - Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter - Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts Retrouvez toutes les informations à jour sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

|  |  | PLAN DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANNEXES |

##### Mesures spécifiques liées au COVID-19

Annexe 2 : Mesures spécifiques Les mesures de prévention spécifiques applicables dans l’établissement d’accueil ou relatives aux conditions d’intervention des entreprises extérieures, prises dans le cadre de l’épidémie Covid-19 pour éviter ou limiter toute activité entre les salariés d’Enedis et ceux des entreprises prestataires Lister les mesures spécifiques. Par exemple : demander au personnel de sortir du bureau pendant l’opération de ménage pour garantir l’application stricte de la distance de 2m Annexe 3 : Fiches réflexes L’entreprise utilisatrice établie des fiches réflexes sur des mesures de prévention particulières à mettre en œuvre. Les fiches réflexes suivantes s’appliquent dans le cadre de ce plan de prévention : - Coronavirus-Fiche-Reflexe-nettoyage-renforce-des-locaux - Coronavirus-Fiche-Reflexe-salarie-ou-presta-a-risque-potentiel - A compléter le cas échéant